	№
	наименование
	ед. изм
	количества
	цена
	Общ.сумма

	1
	   Аппарат Радиус-01 ФТ
	шт
	1
	340000
	340000-00


Аппарат Радиус-01 ФТ
Радиус-01 ФТ может применяться к поликлиниках, больницах, частных клиниках и прочих лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях. Также прибор используют в спортивной медицине. В принципе, возможно использование данного аппарата и в домашних условиях.С помощью Радиуса-01 ФТ можно осуществлять широкий набор процедур низкочастотной электротерапии: электрофорез, гальванизация, амплипульстерапия, электросон-терапия, диадинамотерапия, электростимуляция и флюктуоризация 
Технические характеристики:
Физиотерапевтический аппарат может успешно использоваться в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, в спортивной медицине, в частной медицинской практике, в стоматологическом кабинете или косметическом салоне, а также для лечения тяжелых больных на дому.
Портативный одноканальный физиотерапевтический аппарат "Радиус-01 ФТ" предназначен для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой частоты и выгодно сочетает в себе функции для:
гальванизации и лекарственного электрофореза;диадинамотерапии (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ);амплипульстерапии (СМТ1-СМТ5);
электродиагностики (КЭД);
флюктуоризации (ДПС, ДПН, ОП);
электростимуляции(ЭСМ).
Показания:
заболевания нервной системы, протекающие с болевым синдромом;
неврологические проявления остеохондроза позвоночника;
порезы и параличи, требующие электростимуляции мышц;
заболевания суставов;
заболевания, требующие электростимуляции внутренних органов;
заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки;
заболевания желчевыводящих путей;
заболевания кишечника;
заболевания легких;
заболевания почек;
заболевания сосудов;
фантомные боли.
В спортивной медицине:
ушибы, растяжения, миозиты, миальгии;
стрессовые состояния и невротические реакции, переутомление;
электростимуляция мышц и др.
· В косметологии:
излишний вес;
целлюлиты;
старение кожи.
Эксплуатационные возможности:
17 видов лечебных воздействий в режимах переменного и выпрямленного токов положительной и отрицательной полярностей;
возможность выбора несущей частоты (2,3,4,5,6,7,8,9,10) кГц;
выбор модулирующей частоты 1-150 Гц через 1-цу или дискретно;
автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала;
вся информации отображается на цифровом ЖКИ с подсветкой;
по окончании процедуры регулятор тока всегда автоматически переходит в нулевое состояние;
автоматическая защита в цепи пациента по току - до 80 мА.
