	№
	наименование
	ед. изм
	количества
	цена
	Общ.сумма

	1
	   Аппарат  Мавит

	шт
	2
	89000
	178000


                                         Аппарат  Мавит
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
· изиотерапевтический аппарат Мавит (УЛП-01) предназначен, для комплексного местного применения воспалительных заболеваний простаты. Мавит разработан ведущими учёными Рязанского государственного медицинского университета. Благодаря комплексному подходу в создании устройства удалось устранить недостатки в лечении простатита и значительно повысить эффективность терапии. Аппарат Мавит относится к новым методам комплексной физиотерапии в лечения аденомы простаты на фоне хронического простатита.
Мавит является эффективным и одновременно наименее травматичным для пациента неоперативным способом лечения в составе комплексной терапии простатиты. Физиоаппарат мягко воздействует на организм и имеет минимум побочных действий.
В лечении хронического простатита присутствуют три необходимых составляющих: антибиотики, диета, физиотерапия. Исключение одного из компонентов лечения, может исключить полное выздоровление. Целью комплексной терапии хронического простатита является устранение воспалительного процесса в предстательной железе, удаление микробов–возбудителей, восстановление больного и нормализация функций предстательной железы. В целях усиления эффективности медикаментозной терапии часто применяются методы местного физиотерапевтического лечения. Самыми действующими на данный момент являются трансректальная гипертермия, электромагнитное поле и микромассаж. Термическое воздействие, гипертермия предстательной железы через прямую кишку, признанный метод лечения хронического простатита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Во время процедуры в тканях простаты поддерживается температур от +40 до +45 °С, что улучшает кровообращение и стимулирует иммунитет.
